*Załącznik A do Zapytania ofertowego*

***Składany wraz z ofertą.***

**Opis przedmiotu zamówienia**

* 1. **szafa mroźnicza – 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu  zamówienia | Minimalne wymagane parametry/funkcjonalności  techniczne | Parametry/funkcjonalności Typ/model/symbol/nazwa/producent itp.  pozwalające na identyfikację ……………………… |
| **szafa mroźnicza przystosowana do przechowywania zamrożonej żywności** | Wymiary (mm): 770x980x2110 (±20)  Pojemność netto (l): min 465  Klasa klimatyczna: 4  Zakres temperatur: -15°C ÷ -22°C  Czynnik chłodniczy R 290  Napięcie znamionowe: 230 V~ / 50 Hz  Moc znamionowa: 245 W  Odszranianie: automatyczne  Odparowanie: skroplin automatyczne  Zużycie dzienne energii [kWh]: 3,65  Klasa energetyczna B |  |

* 1. **regał chłodniczy – 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu  zamówienia | Minimalne wymagane parametry/funkcjonalności  techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis )  Typ/model/symbol/nazwa/producent itp.  pozwalające na identyfikację …………………….. |
| **regał chłodniczy do przechowywania żywności w wymaganej temp. do 4°C** | Wymiary (cm) 196/70/202 (±2)  klasa klimatyczna 3  zakres temperatur +1°C ÷ +10°C  czynnik chłodniczy R-290  napięcie znamionowe 230 V~ / 50 Hz  moc znamionowa 188 - 1350 W  odszranianie automatyczne  korpus, wnętrze i półki regału wykonane ze stali nierdzewnej |  |

Kalkulacja indywidulana oferowanego przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Cena jedn. netto**  **(za 1 szt.)** | **VAT %** | **Cena jedn. brutto**  **(za 1 szt.)** | **Wartość brutto**  **(za 2 szt.)** |
| **Szafa mroźnicza – 2 szt.** |  |  |  |  |
| **Regał mroźniczy – 2 szt.** |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy